## газ. дер
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с 01 января 2015 года
ОАО "ЖЭУ-2"
Ветхий и аварийный ж/ф с лестничными клетками оборудованный с газ.плитами
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность работ | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I | Уборка внутридомовых помещений и придомовой территории |  |  |  | 10.82 | 8.28
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | #REF!
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю
оборудование отсутствует
- | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц
оборудование отсутствует
1 | Подметание земельного участка |  | #REF!
Ручная уборка - теплый период
А | Уборка отмосток | 1 раз в двое суток | #REF!
- | подметание земельного участка | 1 раз в двое суток
I класс территории
| с усовершенствованным покрытием | 1 раз в двое суток
| с неусовершенствованным покрытием/подходы к домам/ | 1 раз в двое суток
| Уборка от случайного мусора с неусовершенствованным покрытием /пешеходные дорожки без покрытия/ | ежедневно
Д | Подметание ступеней и площадок/ крыльца/
| Ручная уборка - теплый период | 2 раз в год
А | Уборка газонов | 3 раз в год
- | уборка газонов от мусора | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от листьев | 2 раза в год
газоны средней засоренности
- | очистка крышек канализационных колодцев и пожарных гидрантов от песка | ежедневно
- | очистка урн от мусора | ежедневно
- | покос травы на газонах | 2 раза в сезон
Покос травы
3 | Уборка мусора на контейнерных площадках
Ручная уборка - теплый период
А | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
Ручная уборка - холодный период
Б | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 1 раз в сутки
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Ручная уборка - холодный период
А | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега (отмостка)
| I класс территории | 2 раза в год
| Ручная уборка - холодный период | во время снегопада 1 раз в сутки
А | Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами (тротуары, дороги)
I класс территории
с усовершенствованным покрытием/ тротуары, дороги/
- | Сдвигание свежевыпавшего снега
| I класс территории | во время снегопада 1 раз в сутки
| сдвигание свежевыпавшего снега с усовершенствованным покрытием/ тротуары, вход в подъезд/ | во время снегопада 1 раз в сутки
Г | Сметание снега со ступеней и площадок/ крыльца - при их наличии/ | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | перекидывание снега и скола | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очитка кровель от снега и сосулек
- | сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш
- | транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | во время гололеда 1 раз в суток
- | посыпка территории песком | во время гололеда 1 раз в суток
| I класс территории | ежедневно | 0.2 | 1.54
- | очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очистка от наледи и льда крышек люков канализационных колодцев | ежедневно
- | очистка территорий (отмостков) от уплотненного снега | 1 раз в сезон
2 | Вывоз ТБО | ежедневно
Вывоз ТБО
3 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовка мкд к осенне-зимнему периоду
1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год | #REF!
- | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
- | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования,ремонт оконных створок,установка фурнитуры
3.1. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях* | 1 раз в год
Е | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | по мере необходимости
- | ремонт дверных полотен (двери на планках - одностворные) | 2 раз в год
| Двери на планках | 3 раз в год
| -одностворные | по мере необходимости
- | Смена дверных петель | по мере необходимости
смена дверных петель - дверные петли при одной сменяемой петле в дверном полотне
- | укрепление оконных и дверных наличников
V | .Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | #REF!
- | ремонт кровли
4 | Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией
.Аварийно-диспетчерское обслуживание
5 | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда специализированной организацией
6 | Дератизация и дезинсекция
1 | Дератизация
подвала
2 | Дезинсекция | по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал
| подвала | ежедневно
А | Освещение мест общего пользования
мощность 1 лампочки, кВт:
0.06
IX | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | 1 раз в год
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на герметичность опрессовкой) | 1 раз в год
2 | Техническое обслуживание газовых плит
7 | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией
- | обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на герметичность опрессовкой) | 1 раз в год
8 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
- | ремонт теплоизоляции инженерных сетей - восстановление разрушенной тепловой изоляции
В | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | по мере необходимости
- | ремонт внутридомовых тепловых сетей
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм
25
| 32 | по мере необходимости
- | ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
Диаметр труб, мм:
32
40
| 50 | по мере необходимости
- | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения
| Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  | #REF!
Диаметр труб, мм:
32
| 50 | по мере необходимости | #REF!
- | ремонт, замена внутридомовых сетей канализации
- | смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб
Диаметр канализационных труб, мм
| 100 | по мере необходимости
- | подчеканка раструбов канализационных труб
Диаметр труб, мм
| 76-100 | по мере необходимости
- | консервация системы центрального отопления | 1 раз в год
- | ремонт, регулировка, испытание, расконсервация систем внутридомового отопления | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке
А.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | 1 раз в год
- | промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | 1 раз в год
В | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | #REF!
| Итого по работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  | 24.61
#REF!
Примечание
1. Стоимость работ рассчитана на момент заключения договора и может индексироваться в зависимости от уровня инфляции и индексов роста цен, без решения общего собрания собственников.
2. Услуги по управлению оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
3.Некоторые виды работ заменяются другими видами работ для устранения выявленных нарушений при эксплуатации жилищного фонда,а также на виды работ,не включенные в данный перечень.
Администрация ОАО "ЖЭУ-2"
С.Л.Просянник
Исполнительный директор:
Э.М.Исанбакова
Инженер:
Н.Х.Фаррахова
Инженер-экономист:
Note on B73: 1: АДС

## дер.эл.
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с 01 января 2015 года
ОАО "ЖЭУ-2"
Ветхий и аварийный ж/ф с лестничными клетками оборудованный с электроплитами
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность работ | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I | Уборка внутридомовых помещений и придомовой территории |  |  |  | 10.82 | 8.28
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | #REF!
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю
оборудование отсутствует
- | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц
оборудование отсутствует
1 | Подметание земельного участка |  | #REF!
Ручная уборка - теплый период
А | Уборка отмосток | 1 раз в двое суток | #REF!
- | подметание земельного участка | 1 раз в двое суток
I класс территории
| с усовершенствованным покрытием | 1 раз в двое суток
| с неусовершенствованным покрытием/подходы к домам/ | 1 раз в двое суток
| Уборка от случайного мусора с неусовершенствованным покрытием /пешеходные дорожки без покрытия/ | ежедневно
Д | Подметание ступеней и площадок/ крыльца/
| Ручная уборка - теплый период | 2 раз в год
А | Уборка газонов | 3 раз в год
- | уборка газонов от мусора | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от листьев | 2 раза в год
газоны средней засоренности
- | очистка крышек канализационных колодцев и пожарных гидрантов от песка | ежедневно
- | очистка урн от мусора | ежедневно
- | покос травы на газонах | 2 раза в сезон
Покос травы
3 | Уборка мусора на контейнерных площадках
Ручная уборка - теплый период
А | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
Ручная уборка - холодный период
Б | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 1 раз в сутки
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Ручная уборка - холодный период
А | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега (отмостка)
| I класс территории | 2 раза в год
| Ручная уборка - холодный период | во время снегопада 1 раз в сутки
А | Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами (тротуары, дороги)
I класс территории
с усовершенствованным покрытием/ тротуары, дороги/
- | Сдвигание свежевыпавшего снега
| I класс территории | во время снегопада 1 раз в сутки
| сдвигание свежевыпавшего снега с усовершенствованным покрытием/ тротуары, вход в подъезд/ | во время снегопада 1 раз в сутки
Г | Сметание снега со ступеней и площадок/ крыльца - при их наличии/ | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | перекидывание снега и скола | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очитка кровель от снега и сосулек
- | сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш
- | транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | во время гололеда 1 раз в суток
- | посыпка территории песком | во время гололеда 1 раз в суток
| I класс территории | ежедневно | 0.2 | 1.54
- | очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очистка от наледи и льда крышек люков канализационных колодцев | ежедневно
- | очистка территорий (отмостков) от уплотненного снега | 1 раз в сезон
2 | Вывоз ТБО | ежедневно
Вывоз ТБО
3 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовка мкд к осенне-зимнему периоду
1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год | #REF!
- | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
- | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования,ремонт оконных створок,установка фурнитуры
3.1. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях* | 1 раз в год
Е | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | по мере необходимости
- | ремонт дверных полотен (двери на планках - одностворные) | 2 раз в год
| Двери на планках | 3 раз в год
| -одностворные | по мере необходимости
- | Смена дверных петель | по мере необходимости
смена дверных петель - дверные петли при одной сменяемой петле в дверном полотне
- | укрепление оконных и дверных наличников
V | .Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | #REF!
- | ремонт кровли
4 | Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией
.Аварийно-диспетчерское обслуживание
5 | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда специализированной организацией
6 | Дератизация и дезинсекция
1 | Дератизация
подвала
2 | Дезинсекция | по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал
| подвала | ежедневно
А | Освещение мест общего пользования
мощность 1 лампочки, кВт:
0.06
IX | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | 1 раз в год
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на герметичность опрессовкой) | 1 раз в год
2 | Техническое обслуживание газовых плит
7 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
- | ремонт теплоизоляции инженерных сетей - восстановление разрушенной тепловой изоляции
В | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | по мере необходимости
- | ремонт внутридомовых тепловых сетей
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм
25
| 32 | по мере необходимости
- | ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
Диаметр труб, мм:
32
40
| 50 | по мере необходимости
- | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения
| Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  | #REF!
Диаметр труб, мм:
32
| 50 | по мере необходимости | #REF!
- | ремонт, замена внутридомовых сетей канализации
- | смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб
Диаметр канализационных труб, мм
| 100 | по мере необходимости
- | подчеканка раструбов канализационных труб
Диаметр труб, мм
| 76-100 | по мере необходимости
- | консервация системы центрального отопления | 1 раз в год
- | ремонт, регулировка, испытание, расконсервация систем внутридомового отопления | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке
А.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | 1 раз в год
- | промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | 1 раз в год
В | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | #REF!
| Итого по работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  | 23.09
#REF!
Примечание
1. Стоимость работ рассчитана на момент заключения договора и может индексироваться в зависимости от уровня инфляции и индексов роста цен, без решения общего собрания собственников.
2. Услуги по управлению оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
3.Некоторые виды работ заменяются другими видами работ для устранения выявленных нарушений при эксплуатации жилищного фонда,а также на виды работ,не включенные в данный перечень.
Администрация ОАО "ЖЭУ-2"
С.Л.Просянник
Исполнительный директор:
Э.М.Исанбакова
Инженер:
Н.Х.Фаррахова
Инженер-экономист:
Note on B73: 1: АДС

## лифт и мусор
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с 01 января 2015 года
Капитальный ж/фонд с электроплитами, с лифтом и мусоропроводом
[7 empty] | 8435 |  | #DIV/0!
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | ед изм | Стоимость на ед.изм. | Годовое количество раз | Объем работ | Годовая плата (рублей) | Годовая плата (рублей) с НДС | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | Периодичность работ | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I | Уборка внутридомовых помещений и придомовой территории | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536 |  | 2.6592
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | м2 | 1.7145 | 156 | 721.3766 | 192945.0818 | 227675.1966 | 1.9062 | 5 раз в неделю
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше трех этажей | 3 раза в неделю | м2 | 4.062 | 12 | 721.3766 | 35162.8368 | 41492.1474 | 0.34739 | 3 раза в неделю
- | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка подоконников,перил,почтовых ящиков,отопительных приборов,чердачные лестницы,оконные ограждения,шкавы для электрощитков | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка стен, дверей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | мытье стен | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | мытье окон | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | подметание территории: тротуары,подходы в подъезд,отмостки | 1 раз в двое суток | м2 | 0.24161 | 59 | 31 | 441.8993 | 521.4412 | 0.0043657 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от мусора | [5 empty] | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от листьев | [5 empty] | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раз в год
- | очистка крышек канализационных колодцев и пожарных гидрантов от песка | [8 empty] | ежедневно
- | очистка урн от мусора | ежедневно | урна | 14.44 | 119 | 10 | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | ежедневно
- | покос травы на газонах | 2 раза в сезон | 100 м2 | 88.3303 | 2 | 11.842 | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раза в сезон
- | сдвигание свежевыпавшего снега с усовершенствованным покрытием/ тротуары, подходы, крыльца/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 1.8423 | 32 | 31 | 1827.5158 | 2156.4687 | 0.018055 | во время снегопада 1 раз в сутки
Г | Сметание снега со ступеней и площадок/ крыльца - при их наличии/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 2.4976 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
- | перекидывание снега и скола | 1 раз в трое суток во время гололеда | м3 | 72.18 | 21 | 3.1 | 4698.918 | 5544.7232 | 0.046423 | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очистка кровель от снега и сосулек | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
- | сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | по мере необходимости | м3 | 105.4 | 2 | 134.054 | 28258.5832 | 33345.1282 | 0.27918
- | транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | во время гололеда 1 раз в сутки | м3 | 192.0776 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | во время гололеда 1 раз в сутки
- | посыпка придомовой территории песком | во время гололеда 1 раз в сутки | [7 empty] | во время гололеда 1 раз в сутки
- | очистка от наледи и снега крышек канализационных колодцев, пожарных гидрантов и подходов к ним | ежедневно | шт | 21.4426 | 21 | 31 | 13959.1501 | 16471.7972 | 0.13791 | 1 раз в сутки
- | очистка придомовой территории от наледи и снега с предварительной обработкой хлоридами | 1 раз в трое суток во время гололеда | м2 | 19.78 | 21 | 31 | 12876.78 | 15194.6004 | 0.12722 | во время гололеда 1 раз в 3 суток
- | очистка территорий (отмостков) от уплотненного снега | 1 раз в сезон | [7 empty] | 1 раз в сезон
2 | Вывоз ТБО | 2 раза в сутки |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежедневно
3 | Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | 1 м2 жилой площади | 1.32 | 12 | 8435.1984 | 133613.5427 | 157663.9803 | 1.32
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда специализированной организацией | по мере необходимости | 1 м2 жилой площади | 1.1 | 12 | 8435.1984 | 111344.6189 | 131386.6503 | 1.1
5 | Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежемесячно
6 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [8 empty] | ежемесячно
IX | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
X | Содержание мусоропроводов | [8 empty] | ежедневно
1 | обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на гермитичность опрессовкой) | 1 раз в год
2 | техническое обслуживание газовых плит | 1 раз в год
7 | Комплексное обслуживание и ремонт лифтового оборудования
8 | Содержание мусоропроводов | [8 empty] | ежедневно
9 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы отопления, холодного и горячего водоснабжения до 1,0 м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы канализации до 1,0м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | прочистка и промывка канализационных выпусков и лежаков внутридомовой системы канализации | по мере необходимости
- | регулировка и проверка исправности индивидуальных приборов учета водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | регулировка и проверка исправности, наладка общедомовых приборов учета тепла и водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диаметр канализационных труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 100 |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | ремонт, регулировка, испытание, консервация и расконсервация систем отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр сантехнических приборов системы отопления, водопровода и системы канализации | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления по стоячно | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | промывка внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей горячего водоснабжения,ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков трубопроводов внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости |  |  |  |  | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741
по мере необходимости
|  |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
- | ремонт теплоизоляции инженерных сетей - восстановление разрушенной тепловой изоляции
10 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовка мкд к осенне-зимнему периоду | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | проверка кровли на отсутствие протечек
- | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств
- | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
- | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
- | ликвидация протечек кровли | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт оконных створок, дверных блоков и полотен, установка фурнитуры. | по мере необходимости
- | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
- | малый ремонт дверных полотен с заменой фурнитуры | по мере необходимости
- | ремонт жалюзейных решеток и переплетов слуховых окон | по мере непбходимости
- | ремонт и укрепление чердачных и подвальных люков | по мере непбходимости
- | утепление стояков отопления в местах общего пользования, изготовление изолирующих коробов | по мере непбходимости
- | утепление и герметизация наружных швов и стыков | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | герметизация примыкания и восстановление гидроизоляции козырьков над входами в подъезды | по мере необходимости
- | герметизация примыкания плит чердачного перекрытия и утепление перекрытия местами
- | осмотры конструктивных элементов здания | [8 empty] | 2 раза в год
- | осмотр и профилактическая очистка вентиляционных каналов | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр , очистка подвальных и чердачных помещений | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | планово-текущий ремонт мест общего пользования (штукатурно-малярные работы) | 1 раз в 5 лет
| Итого по работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 45.01
Примечание:
1. Стоимость работ рассчитана на момент заключения договора и может индексироваться в зависимости от уровня инфляции и индексов роста цен, без решения общего собрания собственников.
2. Услуги по управлению оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
3.Некоторые виды работ заменяются другими видами работ для устранения выявленных нарушений при эксплуатации жилищного фонда,а также на виды работ,не включенные в данный перечень.
Администрация ОАО "ЖЭУ-2"
Note on D27: 12 раз за зиму

## лифт без мусор
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с 01 января 2015 года
Капитальный ж/фонд с электроплитами, с лифтом без мусоропровода
[7 empty] | 8435 |  | #DIV/0!
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | ед изм | Стоимость на ед.изм. | Годовое количество раз | Объем работ | Годовая плата (рублей) | Годовая плата (рублей) с НДС | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | Периодичность работ | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I | Уборка внутридомовых помещений и придомовой территории | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536 |  | 2.6592
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | м2 | 1.7145 | 156 | 721.3766 | 192945.0818 | 227675.1966 | 1.9062 | 5 раз в неделю
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше трех этажей | 3 раза в неделю | м2 | 4.062 | 12 | 721.3766 | 35162.8368 | 41492.1474 | 0.34739 | 3 раза в неделю
- | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка подоконников,перил,почтовых ящиков,отопительных приборов,чердачные лестницы,оконные ограждения,шкавы для электрощитков | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка стен, дверей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | мытье стен | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | мытье окон | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | подметание территории: тротуары,подходы в подъезд,отмостки | 1 раз в двое суток | м2 | 0.24161 | 59 | 31 | 441.8993 | 521.4412 | 0.0043657 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от мусора | [5 empty] | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от листьев | [5 empty] | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раз в год
- | очистка крышек канализационных колодцев и пожарных гидрантов от песка | [8 empty] | ежедневно
- | очистка урн от мусора | ежедневно | урна | 14.44 | 119 | 10 | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | ежедневно
- | покос травы на газонах | 2 раза в сезон | 100 м2 | 88.3303 | 2 | 11.842 | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раза в сезон
- | сдвигание свежевыпавшего снега с усовершенствованным покрытием/ тротуары, подходы, крыльца/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 1.8423 | 32 | 31 | 1827.5158 | 2156.4687 | 0.018055 | во время снегопада 1 раз в сутки
Г | Сметание снега со ступеней и площадок/ крыльца - при их наличии/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 2.4976 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
- | перекидывание снега и скола | 1 раз в трое суток во время гололеда | м3 | 72.18 | 21 | 3.1 | 4698.918 | 5544.7232 | 0.046423 | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очистка кровель от снега и сосулек | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
- | сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | по мере необходимости | м3 | 105.4 | 2 | 134.054 | 28258.5832 | 33345.1282 | 0.27918
- | транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | во время гололеда 1 раз в сутки | м3 | 192.0776 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | во время гололеда 1 раз в сутки
- | посыпка придомовой территории песком | во время гололеда 1 раз в сутки | [7 empty] | во время гололеда 1 раз в сутки
- | очистка от наледи и снега крышек канализационных колодцев, пожарных гидрантов и подходов к ним | ежедневно | шт | 21.4426 | 21 | 31 | 13959.1501 | 16471.7972 | 0.13791 | 1 раз в сутки
- | очистка придомовой территории от наледи и снега с предварительной обработкой хлоридами | 1 раз в трое суток во время гололеда | м2 | 19.78 | 21 | 31 | 12876.78 | 15194.6004 | 0.12722 | во время гололеда 1 раз в 3 суток
- | очистка территорий (отмостков) от уплотненного снега | 1 раз в сезон | [7 empty] | 1 раз в сезон
2 | Вывоз ТБО | 2 раза в сутки |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежедневно
3 | Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | 1 м2 жилой площади | 1.32 | 12 | 8435.1984 | 133613.5427 | 157663.9803 | 1.32
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда специализированной организацией | по мере необходимости | 1 м2 жилой площади | 1.1 | 12 | 8435.1984 | 111344.6189 | 131386.6503 | 1.1
5 | Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежемесячно
6 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [8 empty] | ежемесячно
IX | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
X | Содержание мусоропроводов | [8 empty] | ежедневно
1 | обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на гермитичность опрессовкой) | 1 раз в год
2 | техническое обслуживание газовых плит | 1 раз в год
7 | Комплексное обслуживание и ремонт лифтового оборудования
8 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы отопления, холодного и горячего водоснабжения до 1,0 м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы канализации до 1,0м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | прочистка и промывка канализационных выпусков и лежаков внутридомовой системы канализации | по мере необходимости
- | регулировка и проверка исправности индивидуальных приборов учета водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | регулировка и проверка исправности, наладка общедомовых приборов учета тепла и водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диаметр канализационных труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 100 |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | ремонт, регулировка, испытание, консервация и расконсервация систем отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр сантехнических приборов системы отопления, водопровода и системы канализации | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления по стоячно | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | промывка внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей горячего водоснабжения,ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков трубопроводов внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости |  |  |  |  | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741
по мере необходимости
|  |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
- | ремонт теплоизоляции инженерных сетей - восстановление разрушенной тепловой изоляции
9 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовка мкд к осенне-зимнему периоду | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | проверка кровли на отсутствие протечек
- | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств
- | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
- | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
- | ликвидация протечек кровли | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт оконных створок, дверных блоков и полотен, установка фурнитуры. | по мере необходимости
- | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
- | малый ремонт дверных полотен с заменой фурнитуры | по мере необходимости
- | ремонт жалюзейных решеток и переплетов слуховых окон | по мере непбходимости
- | ремонт и укрепление чердачных и подвальных люков | по мере непбходимости
- | утепление стояков отопления в местах общего пользования, изготовление изолирующих коробов | по мере непбходимости
- | утепление и герметизация наружных швов и стыков | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | герметизация примыкания и восстановление гидроизоляции козырьков над входами в подъезды | по мере необходимости
герметизация примыкания плит чердачного перекрытия и утепление перекрытия местами
- | осмотры конструктивных элементов здания | [8 empty] | 2 раза в год
- | осмотр и профилактическая очистка вентиляционных каналов | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр , очистка подвальных и чердачных помещений | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | планово-текущий ремонт мест общего пользования (штукатурно-малярные работы) | 1 раз в 5 лет
| Итого по работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 38.92
Примечание:
1. Стоимость работ рассчитана на момент заключения договора и может индексироваться в зависимости от уровня инфляции и индексов роста цен, без решения общего собрания собственников.
2. Услуги по управлению оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
3.Некоторые виды работ заменяются другими видами работ для устранения выявленных нарушений при эксплуатации жилищного фонда,а также на виды работ,не включенные в данный перечень.
Администрация ОАО "ЖЭУ-2"
Note on D27: 12 раз за зиму

## газбез нич
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с 01 января 2015 года
Капитальный ж/фонд с газ.плитами, без лифта и мусоропровода
[7 empty] | 8435 |  | #DIV/0!
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | ед изм | Стоимость на ед.изм. | Годовое количество раз | Объем работ | Годовая плата (рублей) | Годовая плата (рублей) с НДС | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | Периодичность работ | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I | Уборка внутридомовых помещений и придомовой территории | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536 |  | 2.6592
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | м2 | 1.7145 | 156 | 721.3766 | 192945.0818 | 227675.1966 | 1.9062 | 5 раз в неделю
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше трех этажей | 3 раза в неделю | м2 | 4.062 | 12 | 721.3766 | 35162.8368 | 41492.1474 | 0.34739 | 3 раза в неделю
- | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка подоконников,перил,почтовых ящиков,отопительных приборов,чердачные лестницы,оконные ограждения,шкавы для электрощитков | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка стен, дверей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | мытье стен | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | мытье окон | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | подметание территории: тротуары,подходы в подъезд,отмостки | 1 раз в двое суток | м2 | 0.24161 | 59 | 31 | 441.8993 | 521.4412 | 0.0043657 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от мусора | [5 empty] | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от листьев | [5 empty] | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раз в год
- | очистка крышек канализационных колодцев и пожарных гидрантов от песка | [8 empty] | ежедневно
- | очистка урн от мусора | ежедневно | урна | 14.44 | 119 | 10 | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | ежедневно
- | покос травы на газонах | 2 раза в сезон | 100 м2 | 88.3303 | 2 | 11.842 | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раза в сезон
- | сдвигание свежевыпавшего снега с усовершенствованным покрытием/ тротуары, подходы, крыльца/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 1.8423 | 32 | 31 | 1827.5158 | 2156.4687 | 0.018055 | во время снегопада 1 раз в сутки
Г | Сметание снега со ступеней и площадок/ крыльца - при их наличии/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 2.4976 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
- | перекидывание снега и скола | 1 раз в трое суток во время гололеда | м3 | 72.18 | 21 | 3.1 | 4698.918 | 5544.7232 | 0.046423 | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очистка кровель от снега и сосулек | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
- | сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | по мере необходимости | м3 | 105.4 | 2 | 134.054 | 28258.5832 | 33345.1282 | 0.27918
- | транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | во время гололеда 1 раз в сутки | м3 | 192.0776 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | во время гололеда 1 раз в сутки
- | посыпка придомовой территории песком | во время гололеда 1 раз в сутки | [7 empty] | во время гололеда 1 раз в сутки
- | очистка от наледи и снега крышек канализационных колодцев, пожарных гидрантов и подходов к ним | ежедневно | шт | 21.4426 | 21 | 31 | 13959.1501 | 16471.7972 | 0.13791 | 1 раз в сутки
- | очистка придомовой территории от наледи и снега с предварительной обработкой хлоридами | 1 раз в трое суток во время гололеда | м2 | 19.78 | 21 | 31 | 12876.78 | 15194.6004 | 0.12722 | во время гололеда 1 раз в 3 суток
- | очистка территорий (отмостков) от уплотненного снега | 1 раз в сезон | [7 empty] | 1 раз в сезон
2 | Вывоз ТБО | 2 раза в сутки |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежедневно
3 | Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | 1 м2 жилой площади | 1.32 | 12 | 8435.1984 | 133613.5427 | 157663.9803 | 1.32
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда специализированной организацией | по мере необходимости | 1 м2 жилой площади | 1.1 | 12 | 8435.1984 | 111344.6189 | 131386.6503 | 1.1
5 | Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежемесячно
6 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [8 empty] | ежемесячно
IX | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
X | Содержание мусоропроводов | [8 empty] | ежедневно
1 | обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на гермитичность опрессовкой) | 1 раз в год
2 | техническое обслуживание газовых плит | 1 раз в год
7 | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | [8 empty] | 1 раз в год
- | обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на герметичность опрессовкой)
8 | Техническое обслуживание вентиляционных систем
9 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы отопления, холодного и горячего водоснабжения до 1,0 м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы канализации до 1,0м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | прочистка и промывка канализационных выпусков и лежаков внутридомовой системы канализации | по мере необходимости
- | регулировка и проверка исправности индивидуальных приборов учета водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | регулировка и проверка исправности, наладка общедомовых приборов учета тепла и водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диаметр канализационных труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 100 |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | ремонт, регулировка, испытание, консервация и расконсервация систем отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр сантехнических приборов системы отопления, водопровода и системы канализации | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления по стоячно | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | промывка внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей горячего водоснабжения,ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков трубопроводов внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости |  |  |  |  | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741
по мере необходимости
|  |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
- | ремонт теплоизоляции инженерных сетей - восстановление разрушенной тепловой изоляции
9 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовка мкд к осенне-зимнему периоду | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | проверка кровли на отсутствие протечек
- | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств
- | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
- | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
- | ликвидация протечек кровли | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт оконных створок, дверных блоков и полотен, установка фурнитуры. | по мере необходимости
- | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
- | малый ремонт дверных полотен с заменой фурнитуры | по мере необходимости
- | ремонт жалюзейных решеток и переплетов слуховых окон | по мере непбходимости
- | ремонт и укрепление чердачных и подвальных люков | по мере непбходимости
- | утепление стояков отопления в местах общего пользования, изготовление изолирующих коробов | по мере непбходимости
- | утепление и герметизация наружных швов и стыков | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | герметизация примыкания и восстановление гидроизоляции козырьков над входами в подъезды | по мере необходимости
- | герметизация примыкания плит чердачного перекрытия и утепление перекрытия местами
- | осмотры конструктивных элементов здания | [8 empty] | 2 раза в год
- | осмотр и профилактическая очистка вентиляционных каналов | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр , очистка подвальных и чердачных помещений | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | планово-текущий ремонт мест общего пользования (штукатурно-малярные работы) | 1 раз в 5 лет
| Итого по работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 35.75
Примечание:
1. Стоимость работ рассчитана на момент заключения договора и может индексироваться в зависимости от уровня инфляции и индексов роста цен, без решения общего собрания собственников.
2. Услуги по управлению оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
3.Некоторые виды работ заменяются другими видами работ для устранения выявленных нарушений при эксплуатации жилищного фонда,а также на виды работ,не включенные в данный перечень.
Администрация ОАО "ЖЭУ-2"
Техническое обслуживание вентиляционных систем
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [8 empty] | ежемесячно
Note on D27: 12 раз за зиму

## эл.без нич
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с 01 января 2015 года
Капитальный ж/фонд с электроплитами, без лифта и мусоропровода
[7 empty] | 8435 |  | #DIV/0!
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | ед изм | Стоимость на ед.изм. | Годовое количество раз | Объем работ | Годовая плата (рублей) | Годовая плата (рублей) с НДС | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I | Уборка внутридомовых помещений и придомовой территории | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | [5 empty] | 228107.9186 | 269167.344 | 2.2536 |  | 2.6592
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | м2 | 1.7145 | 156 | 721.3766 | 192945.0818 | 227675.1966 | 1.9062 | 5 раз в неделю
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
- | влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше трех этажей | 3 раза в неделю | м2 | 4.062 | 12 | 721.3766 | 35162.8368 | 41492.1474 | 0.34739 | 3 раза в неделю
- | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка подоконников,перил,почтовых ящиков,отопительных приборов,чердачные лестницы,оконные ограждения,шкавы для электрощитков | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | влажная протирка стен, дверей | 1 раз в месяц | [7 empty] | 1 раз в месяц
- | мытье стен | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | мытье окон | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | подметание территории: тротуары,подходы в подъезд,отмостки | 1 раз в двое суток | м2 | 0.24161 | 59 | 31 | 441.8993 | 521.4412 | 0.0043657 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от мусора | [5 empty] | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | 1 раз в двое суток
- | уборка газонов от листьев | [5 empty] | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раз в год
- | очистка крышек канализационных колодцев и пожарных гидрантов от песка | [8 empty] | ежедневно
- | очистка урн от мусора | ежедневно | урна | 14.44 | 119 | 10 | 17183.6 | 20276.648 | 0.16976 | ежедневно
- | покос травы на газонах | 2 раза в сезон | 100 м2 | 88.3303 | 2 | 11.842 | 2092.0139 | 2468.5764 | 0.020668 | 2 раза в сезон
- | сдвигание свежевыпавшего снега с усовершенствованным покрытием/ тротуары, подходы, крыльца/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 1.8423 | 32 | 31 | 1827.5158 | 2156.4687 | 0.018055 | во время снегопада 1 раз в сутки
Г | Сметание снега со ступеней и площадок/ крыльца - при их наличии/ | во время снегопада 1 раз в сутки | м2 | 2.4976 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
- | перекидывание снега и скола | 1 раз в трое суток во время гололеда | м3 | 72.18 | 21 | 3.1 | 4698.918 | 5544.7232 | 0.046423 | 1 раз в трое суток во время гололеда
- | очистка кровель от снега и сосулек | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
- | сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | по мере необходимости | м3 | 105.4 | 2 | 134.054 | 28258.5832 | 33345.1282 | 0.27918
- | транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | во время гололеда 1 раз в сутки | м3 | 192.0776 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | во время гололеда 1 раз в сутки
- | посыпка придомовой территории песком | во время гололеда 1 раз в сутки | [7 empty] | во время гололеда 1 раз в сутки
- | очистка от наледи и снега крышек канализационных колодцев, пожарных гидрантов и подходов к ним | ежедневно | шт | 21.4426 | 21 | 31 | 13959.1501 | 16471.7972 | 0.13791 | 1 раз в сутки
- | очистка придомовой территории от наледи и снега с предварительной обработкой хлоридами | 1 раз в трое суток во время гололеда | м2 | 19.78 | 21 | 31 | 12876.78 | 15194.6004 | 0.12722 | во время гололеда 1 раз в 3 суток
- | очистка территорий (отмостков) от уплотненного снега | 1 раз в сезон | [7 empty] | 1 раз в сезон
2 | Вывоз ТБО | 2 раза в сутки |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежедневно
3 | Обслуживание внутридомового электрооборудования специализированной организацией | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | 1 м2 жилой площади | 1.32 | 12 | 8435.1984 | 133613.5427 | 157663.9803 | 1.32
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание жилищного фонда специализированной организацией | по мере необходимости | 1 м2 жилой площади | 1.1 | 12 | 8435.1984 | 111344.6189 | 131386.6503 | 1.1
5 | Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | ежемесячно
6 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [8 empty] | ежемесячно
IX | Обслуживание внутридомового газового оборудования специализированной организацией | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
X | Содержание мусоропроводов | [8 empty] | ежедневно
1 | обслуживание внутридомового газового оборудования (содержание внутриподъездной проводки, проверка на гермитичность опрессовкой) | 1 раз в год
2 | техническое обслуживание газовых плит | 1 раз в год
7 | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы отопления, холодного и горячего водоснабжения до 1,0 м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей системы канализации до 1,0м с регулировкой запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | прочистка и промывка канализационных выпусков и лежаков внутридомовой системы канализации | по мере необходимости
- | регулировка и проверка исправности индивидуальных приборов учета водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | регулировка и проверка исправности, наладка общедомовых приборов учета тепла и водопотребления | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости |  |  |  |  | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диаметр канализационных труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 100 |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | по мере необходимости
| 76-100 | по мере необходимости | 1 участок | 174.7589 | 1 | 33.344 | 5827.1623 | 6876.0515 | 0.057569 | по мере необходимости
- | ремонт, регулировка, испытание, консервация и расконсервация систем отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр сантехнических приборов системы отопления, водопровода и системы канализации | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления по стоячно | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | промывка внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | [8 empty] | по мере необходимости
| Диаметр труб, мм | [8 empty] | по мере необходимости
| 25 |  | 1 участок | 668.6862 | 1 | 50.016 | 33445.0108 | 39465.1128 | 0.33042
| 32 |  | 1 участок | 693.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 671.8997 | 1 | 33.344 | 22403.8245 | 26436.5129 | 0.22134
| 40 |  | 1 участок | 722.1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков внутридомовых сетей горячего водоснабжения,ремонт и замена запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |  |  | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | [8 empty] | по мере необходимости
| 32 |  | 1 участок | 673.0976 | 1 | 33.344 | 22443.7675 | 26483.6456 | 0.22173
| 50 |  | 1 участок | 752.8278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ремонт, замена отдельных участков трубопроводов внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости |  |  |  |  | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741
по мере необходимости
|  |  | 1 участок | 712.8378 | 1 | 16.672 | 11884.4325 | 14023.6303 | 0.11741 | по мере необходимости
ремонт теплоизоляции инженерных сетей - восстановление разрушенной тепловой изоляции
8 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовка мкд к осенне-зимнему периоду | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | проверка кровли на отсутствие протечек
- | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств
- | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
- | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
- | ликвидация протечек кровли | по мере необходимости |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт оконных створок, дверных блоков и полотен, установка фурнитуры. | по мере необходимости
- | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
- | малый ремонт дверных полотен с заменой фурнитуры | по мере необходимости
- | ремонт жалюзейных решеток и переплетов слуховых окон | по мере непбходимости
- | ремонт и укрепление чердачных и подвальных люков | по мере непбходимости
- | утепление стояков отопления в местах общего пользования, изготовление изолирующих коробов | по мере непбходимости
- | утепление и герметизация наружных швов и стыков | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год
- | герметизация примыкания и восстановление гидроизоляции козырьков над входами в подъезды | по мере необходимости
- | герметизация примыкания плит чердачного перекрытия и утепление перекрытия местами
- | осмотры конструктивных элементов здания | [8 empty] | 2 раза в год
- | осмотр и профилактическая очистка вентиляционных каналов | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | осмотр , очистка подвальных и чердачных помещений | 2 раза в год | [7 empty] | 2 раза в год
- | планово-текущий ремонт мест общего пользования (штукатурно-малярные работы) | 1 раз в 5 лет
| Итого по работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 34.07
Примечание:
1. Стоимость работ рассчитана на момент заключения договора и может индексироваться в зависимости от уровня инфляции и индексов роста цен, без решения общего собрания собственников.
2. Услуги по управлению оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
3.Некоторые виды работ заменяются другими видами работ для устранения выявленных нарушений при эксплуатации жилищного фонда,а также на виды работ,не включенные в данный перечень.
| Управляющая компания | [9 empty] | Собственник
| ______________________К. Ф. Макеев | [8 empty] | _____________________________
Note on D27: 12 раз за зиму